## январь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за январь 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв. 34 - ремонт крыши | м2 | 8 | биполь 1 рулон, битум, газ | 10807
10807
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | ремонт канализационного стояка (ИП Липезин) | м | 3 | труба пп Д=110мм 3м, трапер Д= 125х110мм 1шт, отвод Д=110мм 45* - 6шт. | 2973
|  | 7 под. освещение в подъезде | м | 60 | патрон настенный - 6шт, выкл. Накладной - 6шт, стяжки - 1упак, саморез-дюбель 6х3,2 - 100 шт, дюбель хомут - 1пачка, кабель АВВГ 2х2,5 - 60м, лампочки диодные - 10шт. | 9069
12042
3 | пр. Энгельса 10
0
1 | пр. Энгельса 12
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 20 | 2 под. Ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | м | 2 | труба стекловолокно Д=25мм 2м, муфта 25х3/4"НР-1шт, муфта "американка" 25х3/4" ВР-1шт, тройник пп 25х20х25 мм - 1шт. | 3575
3575
4 | пр. Ф. Энгельса, 24 | ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | м | 10 | труба стекловолокно Д=32мм 10 м, муфта Д=32х1"ВР-1шт, муфта соеденительная Д=32мм-8шт, кран 3/4" гш-1шт, Д 1" - 1шт, Д 20 мм - 1шт, угол пп Д=32мм 90*-10 шт, тройник пп Д=32 мм - 2шт, Д= 32х20х32 мм - 1шт, муфта ВР 32Х1" - 1шт, муфта "американка" 32х1 1/4" ВР - 1шт, заглушка пп Д 25мм-1шт, заглушка пп Д 32 мм - 1шт. | 9547
9547
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
6 | ул.Кожевенная 8
0
5 | ул. Кожевенная, 10 | 3 под. Ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | шт | 6 | муфта Gebo ВР- 1шт, муфта 1х1 1/4" НР-2шт, угол пп Д=32мм 90*-1шт, муфта соеденительная пп Д=32мм-2шт | 5300
|  | лифтовая, кв.34 - ремонт крыши | м2 | 50 | биполь - 6 рулонов, битум, газ | 21282
26582
9 | ул.Комсомольская 145
0
6 | ул. Комсомольская, 149 | кв. 24 - ремонт канализационного стояка | м | 3 | труба Д=110мм 3м, трапер Д=110мм - 1шт, компенсатор Д=110мм - 1шт, манжет Д=110мм-1шт. | 2745
2745
6 | ул. Комсомольская, 151
0
9 | ул.Степная 124
0
7 | ул.Степная 126
0
8 | ул.Степная 128
0
15 | ул. Степная 173А
0
7 | ул.Степная 175 | опиловка деревьев |  |  | опиловка, вывоз | 2308
2308
8 | ул.Степная 177 | п.5-8 ремонт уличного освещения | м | 3 | ВВГ 3х1,5 - 3м, фотореле | 3153
3153
9 | ул. Тельмана, 134 | кв.147, 150, 151-ремонт системы холодного водоснабжения | м | 2 | труба пп Д=32мм 2м, муфта GeboД=32мм ВР-1шт, муфта Д=32х1"ВР-1шт, муфта Д=20х1/2" НР-2шт, муфта соеденительная Д=20мм-2шт, Д=32мм-1шт, переход пп 40х32мм-1шт, кран 1/2" гш-1шт, угол пп Д=32мм 90*-2шт, тройник пп Д=32х20мм-2шт, угол пп Д=20мм 90*-5шт, переход латунный Д=32х1"НР-1шт. | 3675
3675
13 | ул. Тельмана, 136
0
20 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
10 | ул.Маяковского 47
0
10 | ул.Полтавская, 50 | кв.86 - ремонт системы канализации | м | 2 | труба Д=110мм - 2м, компенсатор Д=110мм - 1шт, манжет Д=110х124мм - 1шт | 1847
1847
ИТОГО: | [5 empty] | 76281
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## февраль
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за февраль 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв. 196-191 ремонт стояков горячего водоснабжения | м | 2 | труба п/п стекловолокно Д32мм - 2м, американка Д 32х25мм ВР - 1шт, тройник п/п Д 32х20х32мм - 1шт, муфта Д 20х1/2" НР - 1шт, муфта соед. Д 32мм - 1шт, муфта гебо Д 25мм НР - 1шт. | 2406
2406
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | п. 7 остекление подъезда с 1 по 9эт. | м2 | 3 | стекло - 3м2, штапик - 5м. | 1868
|  | п.7 ремонт полов при входе в подъезд | м2 | 3 | цемент - 40 кг, песок - 50 кг. | 1240
3108
3 | пр. Энгельса 10
0
1 | пр. Энгельса 12
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 20 | 1) кв. 65 - ремонт системы теплоснабжения, 2) кв. 77 - ремонт теплоснабжения | шт | 4 | 1) кран латун. Д 20мм - 2шт. 2) кран латун. Д 3/4" - 2шт. | 2142
|  | кв. 57 - ремонт крыши | м2 | 30 | линокром - 30м2, битум, газ | 13039
15181
4 | пр. Ф. Энгельса, 24 | ремонт полов в подъезде | м2 | 8 | линолеум - 8м2, цемент, песок, краска масленая, грунт, шпаклевка | 8504
|  | ремонт стен подъезда | м2 | 3,5 | краска масленная зеленая, грунт, шпаклевка | 3943
12447
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
5 | ул.Кожевенная 8 | остекление подъезда, ремонт окон | м2 | 3 | стекло - 3м3, штапик - 4м, доска - 2м | 2900
2900
6 | ул. Кожевенная, 10 | п.2 и 4 остекление подъезда | м2 | 3 | стекло - 3м2, штапик 4м | 1309
1309
9 | ул.Комсомольская 145
0
6 | ул. Комсомольская, 149
0
6 | ул. Комсомольская, 151
0
9 | ул.Степная 124
0
7 | ул.Степная 126 | кв. 101 ремонт стояков холодного водоснабжения | м | 4 | труба п/п Д 32мм - 4м, тройник п/п Д 32х20х32мм - 2шт, муфта п/п Д 32х1" ВР - 1шт, резьба 1" - 1шт, заглушка п/п Д 32мм - 1шт, муфта п/п Д 20х1/2" НР - 2шт, муфта соед. Д 32 мм - 1шт. | 765
|  | кв. 99 - ремонт канализации | м | 2 | труба Д 110 мм - 2м, трапер Д 110 мм - 1шт, компенсатор Д 110 мм - 1шт, манжет Д 124х110мм - 1шт. Тройник Д 110х50х110 - 1шт. | 880
|  | 5 под - ремонт двери мусоросборной камеры | шт | 1 | петля дверная - 1 шт, переборка двери | 87
1732
8 | ул.Степная 128 | ремонт двери мусоропровода | шт | 1 | петля дверная - 2шт. | 751
751
15 | ул. Степная 173А
0
7 | ул.Степная 175
0
8 | ул.Степная 177
0
9 | ул. Тельмана, 134 | опиловка деревьев | м3 | 38 | найм спец техники | 36611
36611
10 | ул. Тельмана, 136 | кв. 10 - ремонт системы водоотведения | м | 2 | труба Д 110мм - 2м, компенсатор Д 110мм - 1шт, трапер Д 110мм - 1шт, манжет Д 110х124мм - 1шт. | 2512
2512
20 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
10 | ул.Маяковского 47
0
11 | ул.Полтавская, 48 | кв. 2 - ремонт канализационного стояка | м | 3 | труба Д 110мм - 3м, компенсатор 110мм - 1шт, тройник 90* Д 110мм - 2шт | 3902
3902
ИТОГО: | [5 empty] | 82859
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## март
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за март 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2
0
2 | пр. Ф.Энгельса 4
0
3 | пр. Энгельса 10
0
1 | пр. Энгельса 12
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
5 | ул.Кожевенная 8
0
1 | ул. Кожевенная, 10 | кв. 104 ремонт крыши | м2 | 90 | линокром - 90 м2. газ, битум | 43883
|  | ремонт системы холодного водоснабжения в подвальном помещении | м | 130 | труба ПВХ Д 63мм - 90м, Д 32мм - 40м, резьба Д 50мм - 2шт, переход метал. Д 76х50мм - 1шт, муфта ПВХ д 32х1" НР - 32шт, кран 1"гг (латунь) - 7шт, седелка ПВХ Д 63х1"ВР - 16 шт, отвод ПВХ Д 63 90* - 1шт. | 124068
|  | 1 под. ремонт поручней | м | 16 | поручни деревянные - 16м | 10234
178185
9 | ул.Комсомольская 145
0
6 | ул. Комсомольская, 149
0
6 | ул. Комсомольская, 151
0
9 | ул.Степная 124
0
7 | ул.Степная 126
0
2 | ул.Степная 128 | ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 6 | труба пвх Д 50 мм - 6м | 3716
3716
15 | ул. Степная 173А
0
7 | ул.Степная 175
0
8 | ул.Степная 177
0
3 | ул. Тельмана, 134 | кв. 35, 38, 39 - ремонт системы холодного водоснабжения | м/шт | 4/3 | труба п/п Д 32мм - 2м, Д 20мм - 2м, кран 1/2" - 3шт. муфта соеденительная п/п Д 32мм - 1шт, заглушка д 32мм - 1шт, тройник 32х20х32мм - 3шт, уголок п/п Д 20мм - 4шт, муфта Д 20х15НР - 3шт. | 5659
|  | кв. 35, 38, 39 - ремонт системы горячего водоснабжения | м/шт | 2/2 | труба п/п Д 32мм - 2м, кран 1/2" - 2шт. муфта соеденительная п/п Д 32мм - 1шт, заглушка д 32мм - 1шт, тройник 32х20х32мм - 2шт, уголок п/п Д 20мм - 4шт, муфта Д 20х15НР - 2шт. | 3180
8839
10 | ул. Тельмана, 136
0
20 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
10 | ул.Маяковского 47
0
11 | ул.Полтавская, 48
0
ИТОГО: | [5 empty] | 190740
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## апрель
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за апрель 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв.8 - ремонт системы водоотведения | м | 1 | крестовина 110мм - 1шт, труба Д 110мм - 1м, патрубок 110мм 0,25мм - 2шт, тройник 110мм - 1шт, трапер 110мм - 1шт, компенсатор 110мм - 1шт, манжет 110х124мм - 1шт, переход 110х50мм - 2шт, патрубок 50мм 0,25мм - 2шт. | 2254
2254
2 | пр. Ф.Энгельса 4
0
3 | пр. Энгельса 10
0
1 | пр. Энгельса 12
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
2 | ул.Кожевенная 8 | кв. 60, 63 - ремонт системы горячего водоснабжения | м | 4 | тройник п/п 32х20х32 - 2шт, муфта НР 20х1/2" - 2шт, труба Д 32мм пп - 2м, труба Д 20мм пп - 2м, муфта пп 20мм - 3шт, муфта пп 32мм - 3шт, уголок пп 32мм 90* - 4шт, уголок пп 20мм 90* - 6шт, переход 32х20мм пп - 2шт, заглушка пп 32мм - 1шт. | 3060
3060
1 | ул. Кожевенная, 10 |  | м
0
9 | ул.Комсомольская 145
0
3 | ул. Комсомольская, 149 | ремонт системы холодного водоснабжения в подвале (полив) | шт | 1 | кран 15мм гг - 1шт. | 520
520
6 | ул. Комсомольская, 151
0
9 | ул.Степная 124
0
4 | ул.Степная 126 | опиловка деревьев | м3 | 30м3 | выполнение подрядными организациями, найм спецтехники | 24735
24735
2 | ул.Степная 128
0
15 | ул. Степная 173А
0
7 | ул.Степная 175
0
8 | ул.Степная 177
0
3 | ул. Тельмана, 134
0
10 | ул. Тельмана, 136
0
20 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
10 | ул.Маяковского 47
0
5 | ул.Полтавская, 50 | опиловка деревьев | м3 | 50 | выполнение подрядными организациями, найм спецтехники | 41005
41005
ИТОГО: | [5 empty] | 71574
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## май
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за май 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | крепление стали ацинкованной на температурных швах и на лифтовых кабинах под. 3, 4, 5, 6 | м | 80 | дюбель-гвоздь - 180 шт | 10558
|  | 6 под. Ремонт системы водоотведения | м | 4 | труба Д=110 мм - 4м, компенсатор Д 110мм - 1шт, трапер Д 50х72 - 1шт, переход 110х50мм -1шт, хомут стальной со шпилькой Д=110мм - 2шт. | 3802
14360
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | кв. 172-176 ремонт системы канализации (стояковый трубопровод) | м | 4 | труба Д=110 мм - 4м, компенсатор Д 110мм - 1шт, трапер Д 50х72 - 1шт,тройник Д=110мм 45* - 1шт, манжет Д=110х124мм - 1шт. | 3792
|  | кв. 109, 113, 117 - ремонт ливневой канализации | м | 19 | труба Д=110мм - 19м, отвод Д=110мм 45*- 7шт | 16663
20455
3 | пр. Энгельса 10 | ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении | м | 12 | труба п/п Д=20мм - 12м, кран п/п Д=20мм - 2шт, тройник п/п Д=20мм - 1шт, муфта соед. п/пД=20мм - 3шт, угол п/п Д=20мм 90* - 3шт, хомут стальной со шпилькой Д=20мм - 3шт. | 6605
|  | крепление стали ацинкованной на парапетах | м | 110 | дюбель-гвоздь - 550 шт. | 16461
23066
1 | пр. Энгельса 12
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
2 | ул.Кожевенная 8
0
4 | ул. Кожевенная, 10 | ремонт крыши после замены двух труб ливневой канализации во 2 под. | м2 | 10 | линокром - 10м2, мастика битумная -20кг | 4897
|  | ремонт полов в подъезде на лестничных клетках под.3, 4 | м2 | 48 | линолиум - 48м2, клей | 44330
|  | 1) Ремонт ливневой канализации; 2) кв.69 - ремонт ливневой канализации | м | 5 | 1) труба стальная Д=100мм - 3м, отвод ст Д=100мм 90* -2шт; 2) труба Д=110мм - 2м | 9427
58654
9 | ул.Комсомольская 145
0
3 | ул. Комсомольская, 149
0
5 | ул. Комсомольская, 151 | 1 под. - ремонт ливневой канализации | м | 4 | труба Д=110мм - 4м, отвод Д=110мм 90* - 2шт, муфта ремонтная черная - 110мм - 1шт. | 3709
3709
6 | ул.Степная 124 | 1) 2 под. Ремонт ливневой канализации; 2) 1 под. Ремонт ливневой канализации; 3 под - ремонт ливневой канализации | м | 8 | 1) труба Д=110мм - 5м, отвод Д=110мм 90* - 2шт, муфта ремонтная черная - 110мм - 1шт.; 2) труба Д=110мм - 3м, отвод Д=110мм 90* - 3шт, муфта соеденительная Д=110мм - 1 (2-х раструбная); 3) 3 под. - труба Д=110мм - 3м, отвод Д=110мм 90* - 3шт, муфта соед. Д=110мм - 1шт (2-х раструбная) | 10337
10337
4 | ул.Степная 126
0
2 | ул.Степная 128
0
15 | ул. Степная 173А
0
7 | ул.Степная 175
0
8 | ул.Степная 177
0
3 | ул. Тельмана, 134
0
10 | ул. Тельмана, 136
0
20 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
7 | ул.Маяковского 47 | кв. 6 - ремонт системы горячего водоснабжения | шт | 1 | кран Д 15мм - 1шт | 504
|  | кв. 6 - ремонт системы холодного водоснабжения | шт | 1 | кран Д 15мм - 1шт | 504
1008
8 | ул.Полтавская, 48 | кв. 43 - ремонт канализационного стояка | м | 5 | труба Д=110мм - 5м, компенсатор Д=110мм - 1шт, трапер с манжетом Д=110х123мм - 1шт, манжет Д=110мм-1шт, тройник Д=110мм - 1шт. | 4690
4690
ИТОГО: | [5 empty] | 136279
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## июнь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за июнь 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2
0
2 | пр. Ф.Энгельса 4
0
3 | пр. Энгельса 10
0
1 | пр. Энгельса 12
0
1 | пр. Ф. Энгельса, 20 | кв. 20 - ремонт системы горячего водоснабжения | м | 6 | труба п/п Д=25мм - 6м, тройник п/п Д=25х20х25мм - 1шт, муфта ВР 1"х25-1шт, цанга НР Д=26х25 - 1шт, муфта НР 1/2"х20 - 1шт, угол п/п Д=25мм 90* - 2шт., американка ВР 1"х25 - 1шт. | 4374
4374
2 | пр. Ф. Энгельса, 24 | ремонт системы водоотведения в подвальном помещении (по кв.3) | м | 3 | труба Д=110мм - 3м, компенсатор Д=110мм - 1шт, ревизка Д=110мм - 1шт, манжет Д=110мм - 1шт, отвод Д=110мм 90* - 2шт | 3933
3933
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
2 | ул.Кожевенная 8
0
3 | ул. Кожевенная, 10 | кв. 68 - ремонт крыши | м2 | 20 | линокром - 20м2, битум, газ | 11484
11484
9 | ул.Комсомольская 145
0
3 | ул. Комсомольская, 149
0
5 | ул. Комсомольская, 151
0
6 | ул.Степная 124
0
4 | ул.Степная 126 | ул. 33 - ремонт крыши | м2 | 20 | линокром - 20м2, битум, газ | 9864
9864
2 | ул.Степная 128
0
15 | ул. Степная 173А
0
7 | ул.Степная 175
0
8 | ул.Степная 177
0
3 | ул. Тельмана, 134
0
10 | ул. Тельмана, 136
0
20 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
7 | ул.Маяковского 47
0
8 | ул.Полтавская, 48
0
ИТОГО: | [5 empty] | 29655
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## июль
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за июль 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв.8 ремонт горячего водоснабжения | шт | 1 | резьба Д=1/2" - 1шт. | 203
|  | кв.182 ремонт горячего водоснабжения | шт. | 1 | хомут широкий Д=40мм - 1шт | 394
597
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | кв. 87, 83 - ремонт системы водоотведения | м | 5.5 | труба Д=110 мм - 5,5м, трапер Д=125х110мм - 1шт, тройник Д=110мм - 1шт, тройник Д=110х50мм - 1шт, компенсатор Д=110мм - 1шт, манжет Д=110мм - 1шт, хомут Д=110мм - 2шт. | 8218
8218
3 | пр. Энгельса 10
0
1 | пр. Энгельса 12
0
1 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
2 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
2 | ул.Кожевенная 8
0
3 | ул. Кожевенная, 10
0
9 | ул.Комсомольская 145
0
3 | ул. Комсомольская, 149
0
5 | ул. Комсомольская, 151
0
3 | ул.Степная 124 | под. 3 - ремонт ливневой канализации в подвальном помещении | м | 2 | труба Д=110мм - 2м, тройник 90* Д=110мм - 1шт, отвод 45* Д=110мм - 2шт, муфта соеденительная Д=110мм - 1шт. Трапер Д=110мм - 1шт, хомут стальной со шпилькой - 1шт. | 3432
3432
4 | ул.Степная 126
0
2 | ул.Степная 128
0
15 | ул. Степная 173А
0
4 | ул.Степная 175 | опиловка деревьев | м3 | 20 | найм спец. техники, бригады | 39497
39497
5 | ул.Степная 177 | кв.75 - ремонт системы водоотведения | м | 2 | труба Д=110мм - 2м, патрубок компенсационный Д=110мм - 1шт, муфта ремонтная на чугун - 1шт. | 2520
|  | опиловка деревьев | м3 | 20 | найм спец. техники, бригады | 39497
42017
6 | ул. Тельмана, 134 | кв. 84 - ремонт системы горячего водоснабжения | м | 2 | труба п/п Д=32мм | 1369
|  | п. 1 - ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 5 | труба Д=110мм - 5м, угол Д110мм 90* - 2шт, 45* - 2шт, тройник Д=110мм 45* - 1шт, 90* - 1шт, муфта соеденительная Д=110мм - 1шт, хомут Д=110мм - 2шт. | 7755
9124
7 | ул. Тельмана, 136 | кв.18 - ремонт системы водоотведения | м | 3 | труба Д=110мм - 3м, патрубок компенсационный Д=110мм - 1шт, тройник 90* Д=110мм - 1шт. | 3749
3749
8 | ул.Колотилова 155 | 2 под. Ремонт системы водоснабжения в подвале | шт | 1 | кран "американка" Д-32мм - 1шт. | 1202
1202
14 | ул.Одесская 75
0
9 | ул.Маяковского 47 | 1 под. Ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | шт | 8 | кран Д=25мм г.г. - 5шт, кран "американка" Д=25мм - 1шт, американка латунная Д=25мм - 3шт, контро-гайка Д=25мм - 3шт, муфта Д=25мм - 3шт, кран г.г. Д=15мм - 2шт. | 7821
|  | 2 под. Ремонт системы холодного водоснабжения в подвальном помещении | шт | 8 | кран Д=25мм г.г. - 6шт, американка латунная Д=25мм - 3шт, контро-гайка Д=25мм - 3шт, муфта Д=25мм - 3шт, кран г.г. Д=15мм - 2шт. | 7821
|  | Ремонт крыши | м | 22 | лента кровельная 22м | 9176
24818
10 | ул.Полтавская, 50 | кв. 55 ремонт системы водоотведения | м | 3 | труба Д=110мм - 3м, патрубок компенсационный Д=110мм - 1шт. | 3556
3556
ИТОГО: | [5 empty] | 136210
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## август
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за август 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | опиловка деревьев |  |  | найм спец.техники | 18348
|  | 1)кв.41, 45 - ремонт системы водоотведения на кухне; 2) кв. 93 - ремонт канализации | м | 11 | 1)труба Д=50мм - 4м, патрубок компенсационный Д=50мм - 1шт. Трапер д=50мм - 1шт, тройник 45* Д=50мм - 1шт. Отвод 45* д=50мм - 3шт. 2) труба Д=50мм - 5м, отвод 90* Д=50мм - 1шт. 3) труба Д=110мм - 3м, манжет Д=110х124мм - 1шт, крестовина Д=110мм -1шт. | 9588
27936
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | опиловка деревьев |  |  | найм спец.техники | 18348
|  | кв.253, 257 - ремонт канализации | м | 3.25 | труба Д=110мм - 3,25м, тройник Д=110мм 90* - 2шт, переход Д=110х50мм - 1шт, компенсатор Д=110мм - 2шт. | 3998
22346
3 | пр. Энгельса 10 | 1) кв. 11, 15, 19, 23 ремонт системы горячего водоснабжения; 2) ремонт задвижки в подвальном помещении; 3) ремонт ввода горячего водоснабжения | м | 12 | 1) труба стеклволокно Д=32мм - 11м, Д=20мм - 1м, американка Д=32х1" ВР - 2шт, угол п/п Д=32мм 90* - 2шт, Д=20мм 90* - 3шт, тройник Д=32х20х32мм - 3шт, муфта ВР Д=32х1" - 1шт, муфта НР Д=20х1/2" - 3шт, муфта соед Д=32мм - 3шт., кран гш Д=1/2" - 2шт, переход метал под сварку 1 1/4"х1" - 1шт.; 2) затвор дисковый Д=80мм - 1шт. 3) труба стальная Д=89мм - 8м. | 25019
|  | кв. 11, 15, 19, 23 ремонт системы холодного водоснабжения | м | 12 | труба стеклволокно Д=32мм - 11м, Д=20мм - 1м, американка Д=32х1" ВР - 2шт, угол п/п Д=32мм 90* - 2шт, Д=20мм 90* - 2шт, тройник Д=32х20х32мм - 2шт, муфта ВР Д=32х1" - 1шт, муфта НР Д=20х1/2" -2шт, муфта соед Д=32мм -2шт., кран гш Д=1/2" - 2шт, переход метал под сварку 1 1/4"х1" - 1шт. | 8509
33528
1 | пр. Энгельса 12
0
1 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
2 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
4 | ул.Кожевенная 8 | Ремонт запорной арматуры в подале | шт | 1 | задвижка Д=80мм - 2шт, болты с гайками Д=16 - 16шт. | 8398
8398
5 | ул. Кожевенная, 10 | опиловка деревьев |  |  | найм спец.техники | 18348
|  | 1) ремонт системы теплоснабжения; 2) 2 под - ремонт системы теплоснабжения | 1) м; 2) 4шт | 1)30; 2) 4 | 1) труба п/п Д32мм - 26м, Д-25мм - 4м, кран п/п Д-25мм - 3шт, Д-20мм - 3шт, тройник п/п Д 32х25х32мм - 3шт, угол п/п Д-32мм 90* - 4шт, Д-25 90* - 4шт, муфта соед. Д-32мм п/п - 8шт, Д-25мм - 6шт, резьба 1" - 4шт. 2) тройник п/п 25х20х25мм - 5шт, муфта соед п/п Д=25мм - 8шт, кран п/п Д=25мм - 2шт, кран п/п д=20мм - 2шт, переход п/п Д=32х25мм - 2шт. | 21496
|  | ремонт ввода горячего водоснабжения | м | 2 | труба стальная Д=89мм - 2м, отвод стал Д=89мм - 1шт. | 2612
42456
6 | ул.Комсомольская 145 | кв.112, 122 - ремонт системы водоотведения | м | 3 | труба Д=110мм - 3м, трапер Д=110мм - 1шт, манжет Д=124х110мм - 1шт, патрубок компенсационный Д=110мм - 1шт | 3704
3704
3 | ул. Комсомольская, 149
0
5 | ул. Комсомольская, 151
0
3 | ул.Степная 124
0
7 | ул.Степная 126 | ремонт канализации в подвальном помещении | шт | 3 | отвод Д=110мм 90* - 3шт. | 180
180
2 | ул.Степная 128
0
15 | ул. Степная 173А
0
4 | ул.Степная 175
0
5 | ул.Степная 177
0
8 | ул. Тельмана, 134 | опиловка деревьев |  |  | найм спец.техники | 18348
18348
9 | ул. Тельмана, 136 | опиловка деревьев |  |  | найм спец.техники | 18348
18348
8 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
9 | ул.Маяковского 47
0
10 | ул.Полтавская, 48 | ремонт отливов на крыше | м | 12 | найм спец.техники, дюбель-гвозди | 4349
4349
ИТОГО: | [5 empty] | 179593
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## сентябрь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за сентябрь 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | опиловка деревьев |  |  | найм спецтехники | 6592
|  | кв.129 - ремонт системы холодного водоснабжения | шт | 2 | хомут Д 40мм - 1шт, Д 44мм - 1шт. | 1152
|  | 6под. - ремонт освещения на лестничной клетке | м | 10 | провод АВВГ 2х2,5 - 10м, светильник - 1шт, стяжки - 1упак., выключатель внутрен 1 клав. - 1шт. | 1890
9634
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | кв.90, 98, 94 - ремонт системы горячего водоснабжения | м | 11 | труба пп Д32мм - 10м, Д=20мм -1м, тройник Д=32х20х32мм -3шт, тройник Д=32мм - 1шт, кран пп Д=32мм - 1шт, муфта "американка" Д=32х1"вр - 3шт, муфта соед Д =32мм - 4шт, муфта нр Д = 20х1/2" - 3шт, отвод Д32мм 90* - 4шт, Д=20мм 90* - 3шт, Д=32мм 45* - 2шт, клипса держатель Д = 1" п/с - 1шт, резьба сталь. Д=1" - 1шт, переход сталь. 1/4"х1" - 1шт., полотенцесушитель Д= 25мм | 12453
|  | кв.90, 98, 94 - ремонт системы холодного водоснабжения | м | 11 | труба пп Д32мм - 10м, Д=20мм -1м, тройник Д=32х20х32мм -3шт, тройник Д=32мм - 1шт, кран пп Д=32мм - 1шт, муфта "американка" Д=32х1"вр - 3шт, муфта соед Д =32мм - 4шт, муфта нр Д = 20х1/2" - 3шт, отвод Д32мм 90* - 4шт, Д=20мм 90* - 3шт, Д=32мм 45* - 2шт, клипса держатель Д = 1" п/с - 1шт, резьба сталь. Д=1" - 1шт, переход сталь. 1/4"х1" - 1шт | 10418
|  | опиловка деревьев |  |  | найм спецтехники | 6592
29463
3 | пр. Энгельса 10
0
1 | пр. Энгельса 12
0
1 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
2 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
4 | ул.Кожевенная 8
0
3 | ул. Кожевенная, 10 | опиловка деревьев |  |  | найм спецтехники | 6593
|  | ремонт системы горячего водоснабжения | шт | 2 | кран Д 50мм - 2шт, резьба Д 50мм - 2шт, отвод Д 50мм - 4шт, отвод Д 89мм - 1шт, переход ст. Д 89х50мм - 1шт. | 14184
20777
6 | ул.Комсомольская 145
0
4 | ул. Комсомольская, 149 | 3 под. (кв.99, 100) ремонт освещения | м | 10 | провод ВВГ 1х4 - 10мм, выключатель автоматический 2-х полюсной 32А - 2шт, 1 полюсной 20А -6шт, din-рейка 30см - 1шт, ответвители - 3шт, колодка клеммная, двойная - 20шт, тройная - 20шт, патрон керамический - 5шт, карболитовый - 10шт. | 13411
13411
5 | ул. Комсомольская, 151
0
5 | ул.Степная 124 | 1 под. ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | м/шт | 2/4 | задвижка Д 80мм - 4шт, фланец Д 80мм - 2шт, труба ст. Д 89мм - 2м, болты с гайками Д 16х8мм - 32шт. | 25385
|  | кв.4, 10 - ремонт системы горячего водоснабжения | м | 4 | труба пп Д32мм - 4м, муфта "геба" Д 1" НР - 1шт, муфта пп Д 32х25 ВР - 1шт, тройник пп Д 32х20х32мм - 2шт, муфта соед. Д 32мм - 2шт, отвод пп Д 20мм 90* - 4 шт. | 3821
29206
6 | ул.Степная 126 | 1 под. Ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | кран 3/4" - 2шт, муфта латунная Д=3/4" - 2шт. | 740
740
7 | ул.Степная 128 | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | м | 9 | труба пп Д 75мм - 7м, Д 63мм - 2м, фланцы ст. Д 80мм - 2шт, переход ст. Д 89х50мм - 3шт, резьба ст. Д 50мм - 3шт, муфта пп Д 63х2" вр - 3шт, тройник пп Д 75мм - 1шт, переход пп Д 63х75мм - 3шт, уголок пп Д 90* - 2шт, Д 63мм 90* - 1шт. | 27857
27857
8 | ул. Степная 173А | кв. 40 - ремонт канализации | м | 2 | труба Д=110мм - 2м, патрубок компенсационный Д=110мм - 1шт, заглушка Д=110мм - 2шт, крестовина Д=110мм - 1шт. | 2567
|  | 2 под. Ремонт уличного освещения | шт | 2 | светильник диодный - 1шт, фотореле - 1шт. | 4814
7381
9 | ул.Степная 175 | опиловка деревьев |  |  | найм спецтехники | 6592
6592
10 | ул.Степная 177 | ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | шт | 2 | муфта "американка" пп Д=32х1" вр - 2шт. | 1798
|  | опиловка деревьев |  |  | найм спецтехники | 6592
|  | 1 и 2 под. Ремонт уличного освещения | м | 5 | фотореле - 2шт, провод ВВГ -10м, изолента | 6962
15352
11 | ул. Тельмана, 134 | кв.18 - ремонт системы центрального отопления в подвальном помещении | шт | 1 | кран 1/2" - 1шт. | 457
|  | опиловка деревьев |  |  | найм спецтехники | 6593
7050
12 | ул. Тельмана, 136 | опиловка деревьев |  |  | найм спецтехники | 6593
6593
13 | ул.Колотилова 155 | крепление козырьков над подъездами | м | 18 | бюбель гвоздь | 5826
5826
14 | ул. М. Расковой | кв. 18-25 (2эт) - ремонт системы электроосвещения (установка датчика движения) | шт | 1 | датчик движения 360* - 1 | 3032
3032
9 | ул.Маяковского 47
0
15 | ул.Полтавская, 50 | 5 под - ремонт уличного освещения | м | 2 | прожектор 30 Вт - 1шт, колодка клеммная, тройная - 3шт,провод ВВГ 3х1,5 - 2м, изолента | 5352
5352
ИТОГО: | [5 empty] | 188266
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## октябрь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за октябрь 2020 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв. 121 - ремонт системы горячего водоснабжения | м | 4 | труба стекловолокно пп Д 25мм - 4м, муфта пп Д 25х3/4"ВР - 2шт, "американка" Д 25х1" ВР - 2шт, угол пп Д 25мм 90* - 2шт. | 2504
|  | 1) кв. 158 - ремонт системы теплоснабжения; 2) ремонт теплоснабжения на тех.этаже | шт | 16 | 1) кран "американка" Д 3/4" - 2шт, 2) автоматический сбросник воздуха Д 1/2" - 10шт, кран Д 1/2" гг - 4шт, угол гш Д 1/2" - 5шт, тройник пп Д 50х20х50мм - 4шт, муфта пп Д 20х1/2" НР - 4шт. | 7646
10150
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | Ремонт теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 5 | кран 3/4" - 5шт | 2840
2840
3 | пр. Энгельса 10 | Ремонт теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 4 | резьба ст. Д 25мм - 4шт, заглушка Д 25мм ВР - 4шт, кран Д 1/2" - 3шт | 3153
3153
1 | пр. Энгельса 12
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 20 | Ремонт теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 3 | кран 1/2" - 3шт | 1519
1519
2 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
4 | ул.Кожевенная 8
0
5 | ул. Кожевенная, 10 | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | м | 12 | резьба Д 3/4" - 1шт, резьба Д 1" - 3шт, труба стекловолокно Д 32мм - 12м, кран пп Д 20мм - 3шт, кран пп Д 25мм - 3шт, "американка" Д 25х3/4" ВР - 3шт, муфта пп Д 25х3/4" ВР - 3шт, Д 32х1" ВР - 2шт, переход ппД 32х1" - 1шт, тройник пп Д 32х25х32мм - 2шт, Д 25х20х25мм - 2шт, муфта соед. пп Д 32мм - 4шт | 10431
10431
6 | ул.Комсомольская 145 | ремонт теплоснабжения в подвальном помещении | м | 15 | муфта: цанга 20х20 ВР - 1шт, цанга 20х20 НР - 1шт, резьба Д 57мм - 2шт, переход Д 76х57мм - 1шт, МВР Д 57ммх63мм - 1шт, "американка" Д 57ммх63мм - 1шт, муфта соеденительная Д 63мм - 6шт, труба пп Д 63мм - 15м. | 18180
18180
7 | ул. Комсомольская, 149 | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 3 | кран Д 1/2" - 3ш | 1519
1519
5 | ул. Комсомольская, 151
0
5 | ул.Степная 124
0
8 | ул.Степная 126 | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 5 | кран 3/4" - 5шт | 1300
1300
7 | ул.Степная 128
0
8 | ул. Степная 173А
0
9 | ул.Степная 175 | Ремонт теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 3 | кран 1/2" - 3шт | 1519
1519
10 | ул.Степная 177 | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 6 | кран 1/2" - 6шт | 3040
3040
11 | ул. Тельмана, 134
0
11 | ул. Тельмана, 136 | опиловка деревьев | м3 | 15 | найм спец.техники: вышка, груз.автомобиль; работа | 39650
39650
12 | ул.Колотилова 155 | ремонт уличного освещения | шт | 1 | светильник светодиодный - 1шт, найм спец.техники 1,5 маш.-ч | 3715
3715
13 | ул. М. Расковой, 18 | кв.17 - ремонт межпанельных швов | м.п. | 13 | герметик Сазиласт, пена монтажная, найм спец.техники 2ч | 11102
11102
9 | ул.Маяковского 47
0
14 | ул.Полтавская, 50 | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | м | 4 | муфта 20х15НР - 1шт, цанга 20х15 НР - 1шт, цанга 20х15 ВР - 1шт, труба МП Д20мм - 4м, кран Д 25мм пп - 2шт, Д 20 пп - 6шт, тройник пп Д 25х20х25мм - 4шт, Д 20мм - 1шт, муфта пп 20х25мм - 4шт, "американка" 3/4"х25мм - 4шт, муфта пп 15х20мм ВР - 1шт, "американка" 15х20мм ВР - 1шт, резьба Д20мм - 4шт, резьба Д 15мм - 1шт. | 7604
7604
ИТОГО: | [5 empty] | 115722
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова